池州经济技术开发区生态环境局关于年产10000吨纳米电子陶瓷新材料生产项目（一期）环境影响报告表的批复

中纳瑞达（池州）新材料有限公司：

你公司报来的《年产10000吨纳米电子陶瓷新材料生产项目（一期）环境影响报告表》（报批本）（以下简称《报告表》）等材料收悉。应你公司申请，我局于2024年7月26日组织专家对《报告表》进行了技术审查，经局专题会议研究通过并公示，现批复如下：

一、项目概况。中纳瑞达（池州）新材料有限公司年产10000吨纳米电子陶瓷新材料生产项目（一期）位于池州经济技术开发区金光大道以东、双平路以南。项目分两期建设，项目一期建设生产车间、办公质检楼、仓库以及其他相关配套设施用房，占地约30亩。项目购置管式静态混合器、超声水热结晶器、膜分离洗涤系统、晶浆超声分散装置、晶浆干燥系统以及膜分离系统等主要设备，建设1条电子陶瓷基础粉体材料生产线和1条电子陶瓷配方粉体材料生产线，形成年产3330吨纳米电子陶瓷新材料的产能。项目总投资35000万元，其中环保投资205万元，占总投资的0.59%。池州经济技术开发区经济发展局于2024年3月5日以池开管经〔2024〕33号对项目予以备案（项目代码：2403-341761-04-01-856285）。

二、原则同意《报告表》的技术评审意见和环境影响评价总体结论，你公司应严格按照《报告表》中所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施开展建设和运营。

三、生态环境保护措施和污染物排放控制要求

（一）切实加强全厂废气收集、处理系统设计建设和维护管理。四氯化钛及盐酸储罐大小呼吸废气经管道收集，通过二级碱液喷淋装置处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放；喷雾干燥粉尘与天然气燃烧烟气（在天然气加热器中通过低氮燃烧处理烟气）经密闭收集，通过旋风分离器+布袋除尘器处理后由一根21m排气筒（DA002）排放；气流粉碎粉尘经设备自带收集装置收集，通过布袋除尘处理后由1根21m高的排气筒（DA003）排放；打包粉尘经设备自带收集装置收集，通过布袋除尘处理后由1根21m高的排气筒（DA004）排放；解包投料粉尘经负压收集。通过布袋除尘器处理后由1根21m高的排气筒（DA005）排放。

本项目HCl、颗粒物、SO2、NOx排放参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）中表3大气污染物排放限值，颗粒物无组织排放执行《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则设计、建设和使用厂区排水系统。项目废水主要为车间地面冲洗废水、初期雨水、碱液喷淋废水、双极膜废水、纯水制备废水、循环冷却水以及生活污水。其中车间地面冲洗废水、初期雨水、碱液喷淋废水经厂区污水处理站（新建，规模：10t/h，工艺：中和池+混凝池+沉淀池）处理后，与纯水制备废水、循环冷却水以及经纳滤膜和离子交换树脂进行钡离子回收处理的双极膜废水（车间排口监测，确保总钡达标）一并经专管进入池州东华蓝鼎水务有限公司处理；生活污水经化粪池收集后排入市政管网，最终进入城东污水处理厂处理。

项目生产废水执行无机化学工业污染物排放标准（GB 31573-2015）表1水污染物排放限值中的间接排放限值和池州东华蓝鼎水务有限公司接管标准中较严标准。生活污水单独收集排入城东污水处理厂执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准和城东污水处理厂接管标准。

（三）优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（四）固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置实施全过程控制。废反渗透膜及滤芯等一般固体废物暂存于一般固废库后交由厂家回收处理；废膜、废布袋、废离子交换树脂、废化学品包装袋、废机油、含油抹布等危险废物暂存于危废库内，定期委托有资质单位处置。一般固废库（30m2）按照“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等要求设置；危废暂存间（20m2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范建设；危险废物规范化管理应按照原环境保护部《关于印发危险废物规范化管理指标体系的通知》（环办〔2015〕99号）要求强化管理，特别是临时贮存、转运等环节的防治措施。生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。

四、项目建设和生产过程中应重点做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，强化各装置节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量；落实生态环境分区管控要求；做好厂区绿化工作。

（二）注重施工期的环境管理。施工期大气污染防治措施应满足《安徽省大气污染防治条例》及《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》等要求；施工期颗粒物执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中要求；施工期环境噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的要求；建筑垃圾应分类处理，尽可能回收利用；落实生活垃圾分类收集制度。

（三）加强项目日常环境管理和环境风险防范。公司应建立健全包括环境风险预防在内的各项生态环境保护规章制度，设置环保管理机构，落实专职环保技术人员并加强能力培训；强化污染防治设施日常运行管理，规范设置排污口；污染防治设施运行记录应真实、有效、及时；按照规范制定企业自行监测方案，配备必要的环境监测仪器设备或委托有资质单位开展自行监测；定期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运输、贮存、使用过程中的管理；设置事故废水切换截断装置，并与事故应急池（新建，有效容积不低于250m3）联接，确保发生事故时，事故废水不进入地表和水体。

（四）加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则，加强地下水污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是可能因渗漏对地下水水质产生影响场所的防渗措施，避免对地下水水质产生影响。

（五）严格落实环境防护距离和总量控制要求。（1）依据《报告表》的分析和建议，项目建成后以厂界设置100米环境防护距离，在环境防护距离内不得规划建设居住区、学校、医院、文化区等敏感区域。（2）项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，烟粉尘排放量不得超过0.594t/a，SO2排放量不得超过0.158t/a，NOx排放量不得超过1.257t/a；废水污染物中COD的排放总量和NH3-N排放总量纳入城东污水处理厂总量统一管理。

（六）加强重点环保设备设施安全生产管理。粉尘治理、污水治理等环保设备设施启动、停运、检修或改（扩）建时，严格落实安全生产相关要求。

（七）若项目的性质、地点、规模、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动的，应当重新报批项目环评文件。项目环评文件自批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

（八）按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的相关要求申请办理《排污许可证》，将《报告表》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证；项目未取得《排污许可证》前不得投入试生产或试运行。

（九）项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试生产或试运行前应及时告知我局；正式投入生产（运行）前应按照规定开展环境保护设施验收，验收合格后，项目方可正式投入生产（运行）。

池州经济技术开发区生态环境局

2024年11月7日