池州经济技术开发区生态环境局关于半导体设备真空腔体核心零部件精密涂层技术及年产300吨半导体材料设备更新升级项目环境影响报告表的批复

安徽高芯众科半导体有限公司：

你公司报来的《半导体设备真空腔体核心零部件精密涂层技术及年产300吨半导体材料设备更新升级项目环境影响报告表》（报批本）（以下简称《报告表》）等材料收悉。应你公司申请，我局于2025年3月16日组织专家对《报告表》进行了技术审查，经局专题会议研究通过并公示，现批复如下：

- 项目概况。安徽高芯众科半导体有限公司半导体设备真空腔体核心零部件精密涂层技术及年产300吨半导体材料设备更新升级项目位于池州经济技术开发区金安园区金同路69号现有厂房内。对原半导体、面板再生、去膜车间进行全面设备更新改造升级，占地面积约2400平米，升级改造半导体Coating产线1条；升级改造半导体Copper制程与面板陶瓷清洗、Coating产线1条；淘汰落后生产工艺，淘汰老旧的电弧熔射、四联浸泡槽、清洗台、高压水刀、高压清洗机等生产设备，优化工作区域和工作环境，改建百级无尘室和千级无尘室，改电弧熔射设备为等离子涂层机器人系统；全面升级落后工艺及产能；在原晶纭公司搬走车间，占地面积约1600平方，升级扩建一条高纯氧化铝粉体生产线一条；升级扩建氧化铝基及氧化钇精密涂层粉体生产线一条；项目达产后实现年产高纯氧化铝粉体及氧化铝基及氧化钇精密涂层粉体300吨，其中氧化铝粉体100吨，氧化铝基及氧化忆精密涂层粉体200吨（粉体生产线分期建设）。项目总投资11000万元，其中环保投资317万元，占总投资的2.9%。池州经济技术开发区经济发展局于2025年1月23日予以批准备案（池开经管〔2024〕204号），项目代码：2412-341761-04-02-351650。

二、原则同意《报告表》的技术评审意见和环境影响评价总体结论，你公司应严格按照《报告表》中所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施开展建设和运营。

三、生态环境保护措施和污染物排放控制要求

（一）切实加强全厂废气收集、处理系统设计建设和维护管理。生产过程酸碱废气经通风柜收集，由管道接入现有四级洗涤塔处理系统处理后通过1根15m高排气筒（DA001，依托）排放；现有喷砂区待喷部件调整为含砷部件，废气经车间密闭收集，通过袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA009，依托）排放；新增半导体自动喷砂废气经车间密闭负压收集，通过袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA012）排放；新增4套等离子喷涂设备，每套等离子喷涂均经车间密闭负压收集，均通过单独的袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA013、DA014、DA015、DA016）排放；高纯氧化铝粉体喷雾造粒废气经设备密闭收集，通过冷凝+袋式除尘器+二级活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒（DA017）排放；氧化铝基喷涂粉喷雾造粒废气经设备密闭收集，通过冷凝+袋式除尘器+二级活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒（DA018）排放。

废气中颗粒物、NOX、氯化氢、氟化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中限值要求，砷及其化合物与碱雾有组织排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中限制要求，有机废气有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5—2024）中排放限值要求。排气筒出口应按规范安装采样平台、监测采样孔。严格控制无组织排放，加强各区域和设备的密闭性。厂界废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。

（二）本次项目不新增生活污水，按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则设计、建设和使用厂区排水系统。拟建项目涉及废水主要是含氟废水、酸碱废水、含砷废液和一般清洗废水，4种废水分类收集。含氟废水与酸碱废水收集后分别预处理，处理后与一般清洗废水混合后再次处理，处理后进入中水回用系统，清水回用，浓水排到入电子信息污水处理厂。含砷废水经单独处理系统处理回用，不外排。

生产废水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准及电子信息污水处理厂接管标准。

（三）优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（四）固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置实施全过程控制。破损匣体外售耐火材料综合利用，等离子喷涂除尘灰、一般更换布袋、一般废砂等收集后暂存于公司现有一般固废间，再由有处理能力的单位合理利用或处置；含砷废砂、含砷布袋、含砷除尘灰、废活性炭等危废暂存公司现有2座危废库后委托有资质单位处置。项目危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设与管理。危险废物规范化管理应按照原环境保护部《关于印发危险废物规范化管理指标体系的通知》（环办〔2015〕99号）要求强化管理，特别是临时贮存、转运等环节的防治措施。生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。

四、项目建设和生产过程中应重点做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，强化各装置节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量；落实生态环境分区管控要求；做好厂区绿化工作。

（二）加强项目日常环境管理和环境风险防范。公司应建立健全包括环境风险预防在内的各项生态环境保护规章制度，设置环保管理机构，落实专职环保技术人员并加强能力培训；强化污染防治设施日常运行管理，规范设置排污口；污染防治设施运行记录应真实、有效、及时；按照规范制定企业自行监测方案，配备必要的环境监测仪器设备或委托有资质单位开展自行监测；定期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运输、贮存、使用过程中的管理。设置事故废水切换截断装置，并与事故应急池（依托，120m3）联接，确保发生事故时，事故废水不进入地表和水体。

（三）加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则，加强地下水污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是可能因渗漏对地下水水质产生影响场所的防渗措施，避免对地下水水质产生影响。

（四）严格落实环境防护距离和总量控制要求。（1）依据《报告表》的分析和建议，项目建成后以厂界设置100米环境防护距离，在环境防护距离内不得规划建设居住区、学校、医院、文化区等敏感区域。（2）项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，VOCs新增排放量不得超过0.03t/a；废水污染物中COD和NH3-N排放总量纳入城东污水处理厂总量统一管理。

（五）加强重点环保设备设施安全生产管理。废气治理、污水治理等环保设备设施启动、停运、检修或改（扩）建时，严格落实安全生产相关要求。

（六）若项目的性质、地点、规模、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动的，应当重新报批项目环评文件。项目环评文件自批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

（七）按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的相关要求申请办理《排污许可证》，将《报告表》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证；项目未取得《排污许可证》前不得投入试生产或试运行。

（八）项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试生产或试运行前应及时告知我局；正式投入生产（运行）前应按照规定开展环境保护设施验收，验收合格后，项目方可正式投入生产（运行）。

池州经济技术开发区生态环境局

2025年4月11日