池州经济技术开发区生态环境局关于安徽小爪宠物食品有限公司池州国际宠物产业园项目环境影响报告表的批复

安徽小爪宠物食品有限公司：

你公司报来的《池州国际宠物产业园项目环境影响报告表》（报批本）（以下简称《报告表》）等材料收悉。应你公司申请，我局于2026年4月12日组织专家对《报告表》进行了技术审查，经局专题会议研究通过并公示，现批复如下：

一、项目概况。项目位于安徽省池州经济技术开发区金鑫路以西、双平西路以南。建设内容包括约40000平方米厂房建设及装修、年产2万吨宠物食品生产线、约20000平方米相关仓储物流、研发检测、办公等配套用房建设及装修。项目总投资100000万元，其中环保投资105万元，占总投资的0.105%。池州经济技术开发区经济发展局于2026年4月16日以池开管经〔2025〕193号对项目予以备案（项目代码：2510-341761-04-01-588195）。

二、原则同意《报告表》的技术评审意见和环境影响评价总体结论，你公司应严格按照《报告表》中所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施开展建设和运营。

三、生态环境保护措施和污染物排放控制要求

（一）切实加强全厂废气收集、处理系统设计建设和维护管理。烘干工序废气经设备密闭收集，蒸煮工序废气经集气罩收集，上述废气通过静电式油雾净化器+除臭喷淋塔处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放；污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度经密闭加盖收集，通过生物除臭塔处理后由一根15m排气筒高（DA002）排放。

项目蒸煮、烘干过程产生的油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中大型限值要求，产生的臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2限值要求；污水处理站产生的NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2限值要求；食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中大型限值要求；厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2相关限值要求；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂相关排放限值。

- （二）按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则设计、建设和使用厂区排水系统。项目废水包括生产废水（解冻废水、鱼、畜禽类清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、杀菌锅废水、喷淋塔废水、冻干冷凝水、烘干冷凝水）和生活污水。生产废水经污水处理设施（调节池+气浮+A/O生化+二沉池，200t/d）处理后，与经隔油池+化粪池预处理的生活污水一起通过污水管网排入城东污水处理厂。

外排废水应执行城东污水处理厂接管限值，其中特征因子动植物油执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）的相关排放限值。

（三）优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（四）固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置实施全过程控制。一般工业固体废物暂存库参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求规范设置；废矿物油桶、废润滑油、含油抹布手套等危险废物暂存后委托有资质单位处置；对列入《国家危险废物名录》附录《危险废物免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时可以按照豁免内容的规定实行豁免管理;危险废物暂存间（新建，15m2）应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范要求；危险废物规范化管理应按照《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》要求强化管理，特别是临时贮存、转运等环节的防治措施；生活垃圾交由当地环卫部门定期处理。

四、项目建设和生产过程中应重点做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，强化各装置节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量；安装用电量监控设施；落实生态环境分区管控要求；做好厂区绿化工作。

（二）注重施工期的环境管理。施工期大气污染防治措施应满足《安徽省大气污染防治条例》及《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》等要求；施工期颗粒物执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中要求；施工期环境噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025)规定的要求；建筑垃圾应分类处理，尽可能回收利用；落实生活垃圾分类收集制度。

（三）加强项目日常环境管理和环境风险防范。公司应建立健全包括环境风险预防在内的各项生态环境保护规章制度，设置环保管理机构，落实专职环保技术人员并加强能力培训；强化污染防治设施日常运行管理，规范设置排污口；污染防治设施运行记录应真实、有效、及时；按照规范制定企业自行监测方案，配备必要的环境监测仪器设备或委托有资质单位开展自行监测；定期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运输、贮存、使用过程中的管理。设置事故废水切换截断装置，并与事故应急池（新建，有效容积不低于280m3）联接，确保发生事故时，事故废水不进入地表和水体。

（四）加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则，加强地下水污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是可能因渗漏对地下水水质产生影响场所的防渗措施，避免对地下水水质产生影响。

（五）严格落实污染物排放总量控制制度。项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，废水污染物中COD和NH3-N排放总量纳入城东污水处理厂总量统一管理。

（六）加强重点环保设备设施安全生产管理。废气治理、污水治理等环保设备设施启动、停运、检修或改（扩）建时，严格落实安全生产相关要求。

（七）若项目的性质、地点、规模、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动的，应当重新报批项目环评文件。项目环评文件自批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

（八）按照《排污许可管理办法》、《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的相关要求申请办理《排污许可证》，将《报告表》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证；项目未取得《排污许可证》前不得投入试生产或试运行。

（九）项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试生产或试运行前应及时告知我局；正式投入生产（运行）前应按照规定开展环境保护设施验收，验收合格后，项目方可正式投入生产（运行）。

池州经济技术开发区生态环境局

2026年4月30日